## input
Physical Systems Labs HFR 1200 Serial No. 94020301
RMS M RMS E PEAK VDE M PEAK PHY M PEAK E RMS Filter M RMS Filter E Filter Pos. X Pos. Y Pos. Z Time Date
T V/m T T V/m T V/m
2.980E-07 8.2 5.160E-07 4.880E-07 13.5 2.750E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:16:02 28.02.1994
7.220E-07 13.1 1.525E-06 1.364E-06 36.8 6.930E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:16:12 28.02.1994
8.590E-07 8.1 1.550E-06 1.366E-06 17.0 8.140E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:16:58 28.02.1994
1.293E-06 3.5 2.323E-06 2.296E-06 8.4 1.004E-06 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:17:49 28.02.1994
14.20E-07 17.9 25.50E-07 24.90E-07 50.9 12.70E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:18:01 28.02.1994
11.80E-07 11.9 20.50E-07 20.00E-07 33.9 11.20E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:18:17 28.02.1994
45.00E-08 7.1 94.00E-08 86.00E-08 17.1 38.00E-08 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:18:27 28.02.1994
4.400E-07 0.9 6.780E-07 6.490E-07 2.5 4.290E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:18:40 28.02.1994
4.550E-07 77.4 7.220E-07 7.190E-07 171.7 4.310E-07 0.9 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:18:56 28.02.1994
7.820E-07 2.0 1.442E-06 1.371E-06 5.2 7.460E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:19:04 28.02.1994
5.540E-07 0.7 9.780E-07 9.170E-07 2.5 5.440E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:19:12 28.02.1994
3.780E-07 4.1 8.170E-07 7.700E-07 8.0 3.370E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:19:20 28.02.1994
6.190E-07 17.8 1.337E-06 1.189E-06 52.1 2.880E-07 0.7 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:19:27 28.02.1994
5.570E-07 50.7 1.208E-06 1.069E-06 92.0 2.820E-07 1.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:19:34 28.02.1994
4.630E-07 4.7 9.370E-07 9.200E-07 9.1 4.290E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:19:51 28.02.1994
9.260E-07 139.4 1.890E-06 1.685E-06 217.7 4.700E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:20:00 28.02.1994
8.520E-07 26.3 1.984E-06 1.820E-06 73.7 7.540E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:20:08 28.02.1994
7.020E-07 20.7 1.587E-06 1.314E-06 57.3 4.490E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:20:19 28.02.1994
3.540E-07 6.1 7.130E-07 6.550E-07 11.4 2.730E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:20:28 28.02.1994
4.170E-07 1.9 6.220E-07 6.120E-07 4.9 4.220E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:20:44 28.02.1994
2.960E-07 2.7 4.440E-07 4.300E-07 5.5 2.780E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:20:59 28.02.1994
3.060E-07 23.3 6.110E-07 5.650E-07 36.5 2.440E-07 0.6 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:21:06 28.02.1994
4.670E-07 75.4 9.540E-07 9.380E-07 141.2 3.600E-07 1.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:21:14 28.02.1994
3.730E-07 9.4 6.910E-07 6.740E-07 19.7 3.490E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:21:25 28.02.1994
5.380E-07 56.1 1.202E-06 9.320E-07 154.2 3.150E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:21:31 28.02.1994
1.074E-06 2.5 1.842E-06 1.800E-06 4.5 1.008E-06 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:22:20 28.02.1994
1.383E-06 9.7 2.704E-06 2.604E-06 20.2 1.262E-06 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:22:27 28.02.1994
6.650E-07 3.7 1.127E-06 1.107E-06 8.7 6.370E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:22:35 28.02.1994
5.630E-07 2.3 1.170E-06 1.150E-06 5.5 5.630E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:22:43 28.02.1994
5.520E-07 2.8 1.042E-06 9.530E-07 7.7 5.050E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:22:50 28.02.1994
7.740E-07 14.8 1.715E-06 1.580E-06 24.9 6.480E-07 1.7 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:22:58 28.02.1994
1.152E-06 9.0 2.295E-06 2.125E-06 15.9 1.030E-06 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:23:05 28.02.1994
9.810E-07 2.8 1.717E-06 1.693E-06 5.5 9.400E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:23:14 28.02.1994
5.240E-07 0.6 9.000E-07 8.240E-07 2.0 4.340E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:23:23 28.02.1994
6.980E-07 0.6 1.269E-06 1.178E-06 2.2 6.620E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:23:31 28.02.1994
8.350E-07 1.2 1.526E-06 1.428E-06 4.0 8.140E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:23:40 28.02.1994
3.590E-07 28.3 7.340E-07 6.030E-07 41.3 3.220E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:23:49 28.02.1994
4.580E-07 3.1 1.011E-06 9.650E-07 6.7 3.980E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:23:57 28.02.1994
3.550E-07 2.3 6.850E-07 6.320E-07 4.8 3.300E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:24:04 28.02.1994
6.350E-07 29.2 1.225E-06 1.210E-06 58.7 5.240E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:24:15 28.02.1994
5.620E-07 5.4 9.970E-07 9.550E-07 10.4 5.160E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:24:26 28.02.1994
7.900E-07 5.4 1.585E-06 1.567E-06 12.2 7.410E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:24:35 28.02.1994
6.040E-07 0.7 1.141E-06 1.123E-06 2.2 6.960E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:24:44 28.02.1994
3.160E-07 4.4 7.160E-07 6.910E-07 7.7 2.490E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:24:52 28.02.1994
3.310E-07 3.0 6.560E-07 5.430E-07 5.5 2.990E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:25:00 28.02.1994
2.900E-07 0.9 5.170E-07 4.240E-07 3.0 2.840E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:25:09 28.02.1994
5.380E-07 12.8 1.299E-06 1.244E-06 26.7 3.180E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:25:18 28.02.1994
7.180E-07 2.6 1.014E-06 1.009E-06 5.3 7.030E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:25:34 28.02.1994
6.410E-07 2.0 1.015E-06 9.960E-07 4.5 6.810E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:25:43 28.02.1994
6.600E-07 23.3 1.026E-06 9.780E-07 65.5 6.270E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:25:50 28.02.1994
4.510E-07 1.0 6.730E-07 6.550E-07 3.3 4.570E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:26:58 28.02.1994
1.237E-06 5.8 2.331E-06 2.251E-06 17.8 1.089E-06 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:27:09 28.02.1994
1.009E-06 1.0 1.819E-06 1.794E-06 2.9 9.230E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:27:17 28.02.1994
6.710E-07 1.6 9.670E-07 9.540E-07 3.8 6.630E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:27:27 28.02.1994
7.200E-07 5.0 1.209E-06 1.172E-06 8.5 6.900E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:27:37 28.02.1994
5.290E-07 11.2 1.071E-06 1.034E-06 33.7 5.510E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:27:46 28.02.1994
2.900E-07 9.8 5.520E-07 5.180E-07 18.0 2.900E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:28:11 28.02.1994
6.990E-07 13.9 1.493E-06 1.457E-06 28.4 5.410E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:28:22 28.02.1994
6.210E-07 2.2 1.235E-06 1.133E-06 4.8 5.040E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:28:53 28.02.1994
5.100E-07 2.8 7.980E-07 7.690E-07 6.4 4.640E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:29:21 28.02.1994
4.400E-07 2.5 8.270E-07 7.480E-07 5.6 4.150E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:29:30 28.02.1994
3.360E-07 0.9 5.090E-07 4.710E-07 2.8 3.300E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:29:59 28.02.1994
4.530E-07 4.0 9.100E-07 8.230E-07 8.8 3.700E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:30:09 28.02.1994
5.760E-07 4.7 1.061E-06 9.360E-07 10.7 5.340E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:30:18 28.02.1994
6.690E-07 8.9 1.507E-06 1.309E-06 27.4 4.960E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:30:27 28.02.1994
13.60E-07 0.9 22.30E-07 21.10E-07 2.9 13.50E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:30:59 28.02.1994
2.960E-07 1.4 6.250E-07 5.840E-07 4.1 2.750E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:31:15 28.02.1994
5.340E-07 1.1 7.970E-07 7.830E-07 3.2 5.330E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:31:43 28.02.1994
4.250E-07 1.3 6.820E-07 6.450E-07 3.8 4.130E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:31:54 28.02.1994
4.990E-07 4.3 8.660E-07 7.520E-07 7.6 4.750E-07 0.6 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:32:04 28.02.1994
4.210E-07 0.6 7.890E-07 7.290E-07 2.2 3.870E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:32:12 28.02.1994
5.240E-07 0.6 9.400E-07 9.050E-07 2.4 4.920E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:32:22 28.02.1994
3.890E-07 2.9 7.530E-07 7.200E-07 8.0 3.840E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:32:38 28.02.1994
5.480E-07 1.2 1.071E-06 9.990E-07 3.4 5.260E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:32:49 28.02.1994
8.640E-07 146.1 1.714E-06 1.645E-06 270.9 7.300E-07 2.8 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:32:58 28.02.1994
5.900E-07 3.4 1.029E-06 9.630E-07 7.2 5.650E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:35:13 28.02.1994
5.020E-07 3.2 9.270E-07 8.370E-07 9.6 4.430E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:35:25 28.02.1994
8.850E-07 1.1 1.607E-06 1.578E-06 2.8 8.200E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:35:35 28.02.1994
8.320E-07 1.3 1.504E-06 1.475E-06 4.1 7.880E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:35:44 28.02.1994
1.140E-06 5.2 2.253E-06 2.128E-06 13.4 1.087E-06 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:35:55 28.02.1994
6.680E-07 19.1 1.043E-06 1.019E-06 30.7 6.420E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:36:32 28.02.1994
63.00E-08 2.650E+02 12.50E-07 11.10E-07 4.010E+02 57.00E-08 1.000E+00 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:37:04 28.02.1994
6.330E-07 6.9 9.470E-07 8.940E-07 11.9 6.060E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:37:30 28.02.1994
6.550E-07 2.6 1.216E-06 1.164E-06 6.1 6.140E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:37:41 28.02.1994
8.060E-07 4.0 1.633E-06 1.588E-06 8.8 7.020E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:37:52 28.02.1994
5.830E-07 1.5 8.520E-07 8.230E-07 3.6 5.590E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:38:22 28.02.1994
5.400E-07 3.8 1.008E-06 9.600E-07 6.9 4.910E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:38:33 28.02.1994
6.040E-07 31.3 1.209E-06 1.047E-06 60.7 4.150E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:38:44 28.02.1994
5.830E-07 8.0 1.460E-06 1.413E-06 16.9 3.510E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:38:52 28.02.1994
3.780E-07 1.3 7.970E-07 7.010E-07 3.6 3.290E-07 0.0 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:39:00 28.02.1994
3.330E-07 0.7 6.690E-07 6.110E-07 2.4 2.890E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:39:10 28.02.1994
2.790E-07 0.7 5.260E-07 4.350E-07 2.2 2.570E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:39:21 28.02.1994
6.270E-07 1.1 1.191E-06 1.162E-06 3.2 5.420E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:39:32 28.02.1994
9.920E-07 8.8 1.938E-06 1.675E-06 15.9 8.780E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:39:43 28.02.1994
3.210E-07 0.9 5.630E-07 5.420E-07 2.5 3.060E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:40:12 28.02.1994
4.070E-07 2.3 8.050E-07 7.090E-07 7.6 3.550E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:40:21 28.02.1994
6.970E-07 1.7 1.132E-06 1.080E-06 3.8 6.600E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:40:31 28.02.1994
7.910E-07 1.9 1.299E-06 1.197E-06 5.7 7.810E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:40:40 28.02.1994
6.580E-07 4.6 1.216E-06 1.024E-06 14.2 6.330E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:40:48 28.02.1994
5.960E-07 26.4 1.330E-06 1.248E-06 74.0 4.570E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:40:55 28.02.1994
6.230E-07 2.0 9.470E-07 8.910E-07 4.8 6.010E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:42:03 28.02.1994
4.780E-07 1.0 7.710E-07 7.420E-07 2.9 4.400E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:42:28 28.02.1994
7.160E-07 1.2 1.209E-06 1.085E-06 3.3 6.750E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:42:38 28.02.1994
6.060E-07 1.3 9.090E-07 8.850E-07 5.2 6.030E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:43:06 28.02.1994
5.140E-07 2.2 1.042E-06 8.790E-07 5.1 4.280E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:43:16 28.02.1994
6.590E-07 24.0 1.291E-06 1.112E-06 65.6 5.530E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:43:24 28.02.1994
7.620E-07 60.3 1.457E-06 1.304E-06 104.3 4.780E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:43:33 28.02.1994
8.630E-07 154.5 1.912E-06 1.559E-06 258.8 7.710E-07 0.7 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:43:41 28.02.1994
4.520E-07 1.5 7.910E-07 7.590E-07 4.5 4.490E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:44:16 28.02.1994
6.060E-07 55.6 1.541E-06 1.119E-06 110.5 3.600E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:44:24 28.02.1994
2.850E-07 5.6 5.850E-07 5.250E-07 12.6 2.430E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:44:52 28.02.1994
4.220E-07 23.7 9.340E-07 9.190E-07 63.8 2.790E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:45:04 28.02.1994
3.920E-07 4.1 7.570E-07 7.050E-07 11.6 3.530E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:45:16 28.02.1994
6.120E-07 28.5 1.326E-06 1.068E-06 60.3 4.080E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:45:27 28.02.1994
3.650E-07 0.7 5.680E-07 5.310E-07 2.2 3.530E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:45:56 28.02.1994
4.440E-07 59.1 1.068E-06 8.500E-07 115.8 2.320E-07 1.0 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:46:07 28.02.1994
3.580E-07 0.9 6.360E-07 5.340E-07 2.6 3.480E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:46:15 28.02.1994
6.940E-07 1.3 1.042E-06 1.032E-06 4.1 6.920E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:46:44 28.02.1994
1.560E-07 0.9 2.770E-07 2.730E-07 2.6 1.540E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:47:07 28.02.1994
2.290E-07 0.9 4.550E-07 4.020E-07 2.5 1.960E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:47:18 28.02.1994
6.310E-07 0.8 9.390E-07 9.260E-07 2.6 6.220E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:47:46 28.02.1994
2.930E-07 1.0 4.290E-07 4.200E-07 3.2 2.920E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:48:13 28.02.1994
4.230E-07 2.2 7.800E-07 7.140E-07 6.0 3.720E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:48:22 28.02.1994
6.030E-07 9.2 1.214E-06 1.172E-06 21.8 4.940E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:48:31 28.02.1994
7.090E-07 1.2 1.287E-06 1.221E-06 3.4 6.520E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:56:08 28.02.1994
6.250E-07 2.2 9.690E-07 8.160E-07 4.7 5.660E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:56:37 28.02.1994
1.144E-06 71.9 2.455E-06 1.860E-06 123.8 6.920E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:56:48 28.02.1994
5.620E-07 32.8 1.210E-06 1.073E-06 83.7 4.210E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:56:59 28.02.1994
6.830E-07 1.2 1.222E-06 1.161E-06 2.9 6.600E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:57:08 28.02.1994
5.940E-07 4.2 1.058E-06 1.002E-06 9.2 5.820E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:57:35 28.02.1994
7.010E-07 9.9 1.494E-06 1.348E-06 20.4 6.070E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:57:45 28.02.1994
1.047E-06 7.1 2.413E-06 1.921E-06 18.2 9.130E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:57:52 28.02.1994
8.740E-07 23.0 1.499E-06 1.400E-06 57.3 8.680E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:58:01 28.02.1994
4.960E-07 20.2 7.500E-07 7.200E-07 43.5 4.580E-07 2.8 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:58:11 28.02.1994
3.640E-07 2.2 6.570E-07 5.720E-07 4.8 3.450E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:58:43 28.02.1994
3.620E-07 6.5 9.080E-07 7.750E-07 20.6 2.620E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:58:51 28.02.1994
2.970E-07 5.6 7.770E-07 7.300E-07 14.6 1.680E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:58:58 28.02.1994
3.720E-07 6.6 8.650E-07 8.410E-07 14.3 2.820E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:59:06 28.02.1994
5.200E-07 188.4 1.099E-06 9.720E-07 311.9 2.000E-07 2.7 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:59:15 28.02.1994
6.150E-07 14.0 1.240E-06 1.203E-06 27.1 5.260E-07 0.6 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:59:23 28.02.1994
7.810E-07 5.8 1.117E-06 1.077E-06 15.0 7.640E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:59:33 28.02.1994
1.020E-06 1.6 1.663E-06 1.572E-06 3.6 9.940E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:59:43 28.02.1994
8.770E-07 0.7 1.533E-06 1.508E-06 2.8 8.390E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 14:59:52 28.02.1994
3.310E-07 5.5 6.160E-07 5.460E-07 10.8 3.060E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:00:02 28.02.1994
3.390E-07 0.7 5.540E-07 5.010E-07 2.1 3.190E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:00:13 28.02.1994
5.030E-07 0.9 8.250E-07 8.140E-07 2.8 4.830E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:00:21 28.02.1994
4.700E-07 6.2 9.420E-07 7.800E-07 12.8 4.400E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:00:31 28.02.1994
3.400E-07 1.7 5.860E-07 5.550E-07 6.0 3.150E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:00:40 28.02.1994
6.140E-07 8.0 1.361E-06 1.218E-06 16.3 4.630E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:01:09 28.02.1994
6.840E-07 5.2 1.428E-06 1.346E-06 9.9 5.810E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:02:58 28.02.1994
5.500E-07 1.6 9.230E-07 8.630E-07 4.1 5.050E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:03:08 28.02.1994
6.990E-07 1.5 1.162E-06 1.113E-06 4.1 6.430E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:03:17 28.02.1994
5.670E-07 1.3 8.940E-07 8.050E-07 3.7 5.200E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:03:25 28.02.1994
8.050E-07 2.7 1.453E-06 1.313E-06 6.9 7.700E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:03:34 28.02.1994
9.810E-07 1.8 1.636E-06 1.604E-06 4.2 9.450E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:03:57 28.02.1994
5.860E-07 2.9 1.333E-06 9.860E-07 8.0 5.380E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:04:08 28.02.1994
4.960E-07 4.5 8.830E-07 8.610E-07 9.2 4.580E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:04:38 28.02.1994
4.690E-07 1.2 8.820E-07 8.510E-07 3.0 4.180E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:04:47 28.02.1994
7.480E-07 18.4 1.518E-06 1.218E-06 46.4 6.430E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:04:56 28.02.1994
6.860E-07 24.6 1.229E-06 1.105E-06 42.0 6.450E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:05:24 28.02.1994
7.870E-07 6.1 1.546E-06 1.503E-06 12.0 7.270E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:05:33 28.02.1994
1.978E-06 35.6 3.627E-06 3.378E-06 54.5 6.300E-07 0.5 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:05:40 28.02.1994
6.300E-07 6.0 1.045E-06 9.170E-07 11.9 6.180E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:05:50 28.02.1994
1.051E-06 89.9 2.509E-06 2.402E-06 138.1 5.500E-07 0.9 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:05:59 28.02.1994
5.370E-07 0.7 7.900E-07 7.600E-07 3.7 5.280E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:06:08 28.02.1994
5.500E-07 31.3 1.184E-06 8.460E-07 70.6 4.210E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:06:17 28.02.1994
5.320E-07 2.9 9.370E-07 8.200E-07 7.1 4.930E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:06:27 28.02.1994
5.480E-07 5.2 8.730E-07 8.240E-07 11.5 5.130E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:06:42 28.02.1994
4.300E-07 2.1 7.100E-07 6.750E-07 4.9 4.120E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:06:51 28.02.1994
7.850E-07 1.5 1.468E-06 1.423E-06 3.7 7.320E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:06:59 28.02.1994
1.231E-06 1.1 2.116E-06 2.098E-06 3.7 1.164E-06 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:07:07 28.02.1994
3.620E-07 2.3 6.550E-07 5.950E-07 5.1 3.450E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:07:15 28.02.1994
5.230E-07 2.6 1.069E-06 1.034E-06 5.7 4.680E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:07:25 28.02.1994
5.330E-07 2.4 9.640E-07 9.370E-07 4.5 5.140E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:07:41 28.02.1994
5.650E-07 0.9 9.770E-07 7.740E-07 2.8 4.530E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:09:19 28.02.1994
1.078E-06 1.9 1.725E-06 1.614E-06 5.2 1.001E-06 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:09:29 28.02.1994
5.230E-07 1.5 9.320E-07 9.050E-07 4.0 3.500E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:09:57 28.02.1994
9.770E-07 1.8 2.138E-06 1.986E-06 4.8 7.070E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:10:06 28.02.1994
3.940E-07 2.2 8.570E-07 7.980E-07 6.0 1.630E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:10:16 28.02.1994
5.050E-07 105.4 1.284E-06 1.043E-06 207.5 2.810E-07 0.5 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:10:25 28.02.1994
7.370E-07 21.9 1.585E-06 1.255E-06 58.3 6.240E-07 0.6 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:10:35 28.02.1994
7.380E-07 18.1 1.565E-06 1.345E-06 29.4 7.490E-07 0.6 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:10:45 28.02.1994
4.860E-07 3.4 1.019E-06 8.640E-07 8.4 4.390E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:10:56 28.02.1994
4.910E-07 4.5 1.091E-06 1.049E-06 12.7 4.400E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:11:24 28.02.1994
4.240E-07 19.4 8.520E-07 7.450E-07 62.7 3.890E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:11:35 28.02.1994
1.046E-06 218.9 2.130E-06 1.934E-06 290.0 3.730E-07 2.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:11:43 28.02.1994
4.610E-07 2.9 9.310E-07 8.500E-07 5.5 4.090E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:11:53 28.02.1994
6.370E-07 8.8 1.366E-06 1.181E-06 14.5 4.630E-07 0.0 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:12:04 28.02.1994
5.290E-07 2.7 1.026E-06 9.750E-07 5.6 4.870E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:12:19 28.02.1994
5.560E-07 5.9 8.630E-07 8.300E-07 12.6 5.320E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:12:26 28.02.1994
5.900E-07 2.9 1.189E-06 1.184E-06 5.6 4.660E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:12:36 28.02.1994
9.530E-07 15.4 2.019E-06 1.619E-06 34.2 4.260E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:12:45 28.02.1994
5.090E-07 1.4 8.780E-07 8.280E-07 3.8 4.880E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:12:54 28.02.1994
8.040E-07 3.9 1.845E-06 1.516E-06 7.1 5.790E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:13:03 28.02.1994
9.060E-07 4.0 2.050E-06 1.715E-06 15.8 6.180E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:13:12 28.02.1994
4.230E-07 0.8 8.260E-07 7.810E-07 2.6 3.860E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:13:21 28.02.1994
7.890E-07 15.4 1.549E-06 1.298E-06 39.6 5.190E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:13:31 28.02.1994
5.950E-07 14.3 1.330E-06 1.186E-06 59.2 4.340E-07 1.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:13:46 28.02.1994
5.960E-07 2.7 1.243E-06 1.144E-06 5.1 5.230E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:13:58 28.02.1994
6.400E-07 3.0 1.162E-06 9.470E-07 7.1 4.360E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:15:16 28.02.1994
6.020E-07 18.2 1.273E-06 1.150E-06 33.5 3.980E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:15:29 28.02.1994
8.610E-07 15.7 1.643E-06 1.505E-06 30.7 6.780E-07 0.5 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:15:38 28.02.1994
9.180E-07 4.2 1.886E-06 1.748E-06 8.5 8.240E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:15:46 28.02.1994
8.700E-07 69.9 2.000E-06 1.758E-06 141.2 4.880E-07 1.6 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:15:55 28.02.1994
1.373E-06 2.6 2.678E-06 2.526E-06 6.0 1.280E-06 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:16:04 28.02.1994
74.00E-08 2.7 17.00E-07 15.60E-07 7.9 86.00E-08 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:16:19 28.02.1994
56.00E-08 7.9 12.70E-07 11.00E-07 16.2 37.00E-08 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:16:30 28.02.1994
6.070E-07 6.4 1.119E-06 1.011E-06 15.5 5.360E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:16:42 28.02.1994
3.940E-07 3.1 7.750E-07 7.590E-07 9.2 3.390E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:17:19 28.02.1994
3.540E-07 1.4 6.740E-07 6.400E-07 4.1 2.890E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:17:29 28.02.1994
2.590E-07 2.4 6.040E-07 5.010E-07 5.2 2.150E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:17:35 28.02.1994
3.370E-07 1.2 6.800E-07 5.890E-07 3.2 2.680E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:17:42 28.02.1994
5.380E-07 1.2 1.044E-06 9.020E-07 4.2 4.920E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:17:49 28.02.1994
3.890E-07 1.6 7.850E-07 6.920E-07 3.7 3.310E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:17:57 28.02.1994
6.440E-07 1.5 1.478E-06 1.232E-06 3.4 5.350E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:18:06 28.02.1994
1.596E-06 1.2 2.629E-06 2.468E-06 4.4 1.546E-06 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:18:15 28.02.1994
9.890E-07 3.5 1.969E-06 1.882E-06 7.2 8.930E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:18:25 28.02.1994
4.000E-07 1.1 7.190E-07 6.880E-07 2.8 3.740E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:18:59 28.02.1994
9.260E-07 48.9 1.865E-06 1.510E-06 154.3 4.290E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:19:06 28.02.1994
4.650E-07 7.9 8.250E-07 7.620E-07 19.6 4.270E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:19:14 28.02.1994
4.170E-07 1.3 5.730E-07 5.470E-07 3.3 3.920E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:19:43 28.02.1994
4.040E-07 10.5 1.039E-06 9.660E-07 22.0 2.920E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:19:58 28.02.1994
2.830E-07 1.0 5.280E-07 4.950E-07 3.0 2.550E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:20:08 28.02.1994
6.280E-07 54.4 1.322E-06 1.269E-06 157.5 5.760E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:20:16 28.02.1994
7.970E-07 1.2 1.399E-06 1.175E-06 3.0 5.620E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:21:15 28.02.1994
7.490E-07 1.0 1.296E-06 1.255E-06 3.0 5.300E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:21:37 28.02.1994
7.300E-07 1.0 1.339E-06 1.296E-06 2.8 4.320E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:21:47 28.02.1994
6.220E-07 1.6 1.352E-06 1.263E-06 4.9 3.600E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:21:58 28.02.1994
8.050E-07 1.2 1.534E-06 1.441E-06 3.4 6.360E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:22:08 28.02.1994
6.800E-07 3.4 1.522E-06 1.444E-06 7.5 5.690E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:22:19 28.02.1994
8.140E-07 6.2 1.614E-06 1.599E-06 13.8 7.560E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:22:27 28.02.1994
5.590E-07 1.4 1.026E-06 1.010E-06 3.7 4.800E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:22:56 28.02.1994
4.770E-07 2.4 1.147E-06 1.091E-06 8.1 3.670E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:23:05 28.02.1994
4.830E-07 1.6 8.120E-07 7.750E-07 4.1 4.240E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:23:28 28.02.1994
9.720E-07 212.7 2.078E-06 1.690E-06 341.7 4.480E-07 4.9 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:23:35 28.02.1994
3.950E-07 2.2 6.500E-07 5.270E-07 4.9 3.660E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:23:53 28.02.1994
4.450E-07 1.5 7.990E-07 7.090E-07 3.6 4.300E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:24:21 28.02.1994
7.510E-07 1.2 1.245E-06 1.045E-06 2.8 7.330E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:24:51 28.02.1994
4.420E-07 5.3 7.790E-07 6.240E-07 9.6 3.940E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:25:23 28.02.1994
7.200E-07 32.6 1.598E-06 1.316E-06 51.3 3.840E-07 4.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:25:34 28.02.1994
5.820E-07 2.7 1.125E-06 1.066E-06 8.0 5.580E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:25:55 28.02.1994
7.440E-07 54.5 1.742E-06 1.368E-06 90.2 5.150E-07 0.8 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:26:06 28.02.1994
7.620E-07 4.3 1.192E-06 1.191E-06 10.7 7.440E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:26:34 28.02.1994
3.590E-07 1.4 5.440E-07 5.040E-07 3.6 3.400E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:27:01 28.02.1994
4.790E-07 4.0 9.580E-07 8.390E-07 8.3 4.040E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:27:12 28.02.1994
4.840E-07 2.1 8.270E-07 7.260E-07 4.5 4.630E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:27:23 28.02.1994
6.190E-07 1.5 1.480E-06 1.234E-06 4.0 5.330E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:27:29 28.02.1994
8.610E-07 2.1 1.802E-06 1.559E-06 4.4 7.610E-07 2.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:27:36 28.02.1994
7.220E-07 1.1 1.430E-06 1.335E-06 3.6 6.730E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:27:47 28.02.1994
1.043E-06 11.3 2.085E-06 1.878E-06 22.5 5.450E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:29:38 28.02.1994
10.40E-07 0.9 18.30E-07 17.50E-07 2.9 44.00E-08 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:30:12 28.02.1994
12.30E-07 20.9 27.00E-07 25.40E-07 64.4 57.00E-08 1.5 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:30:20 28.02.1994
82.00E-08 11.5 17.10E-07 16.30E-07 27.2 52.00E-08 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:31:07 28.02.1994
9.890E-07 1.6 1.969E-06 1.940E-06 3.6 7.730E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:31:35 28.02.1994
1.194E-06 2.2 2.477E-06 2.359E-06 5.1 8.320E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:35:17 28.02.1994
15.90E-07 0.7 24.80E-07 22.20E-07 2.1 15.70E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:35:29 28.02.1994
55.00E-08 0.7 10.20E-07 96.00E-08 2.6 49.00E-08 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:35:36 28.02.1994
75.00E-08 1.1 13.10E-07 12.40E-07 3.3 74.00E-08 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:35:44 28.02.1994
81.00E-08 10.2 17.70E-07 14.60E-07 26.7 69.00E-08 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:35:51 28.02.1994
52.00E-08 0.8 10.60E-07 90.00E-08 2.8 45.00E-08 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:35:59 28.02.1994
52.00E-08 0.7 94.00E-08 89.00E-08 2.0 45.00E-08 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:36:07 28.02.1994
3.750E-07 0.7 6.090E-07 5.060E-07 2.1 3.110E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:36:21 28.02.1994
8.610E-07 1.1 1.473E-06 1.294E-06 2.6 8.230E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:36:30 28.02.1994
4.280E-07 1.5 7.350E-07 6.060E-07 4.4 4.020E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:36:40 28.02.1994
5.720E-07 1.6 1.101E-06 1.068E-06 4.5 5.290E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:37:08 28.02.1994
9.620E-07 2.1 1.724E-06 1.641E-06 5.5 8.740E-07 0.5 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:37:16 28.02.1994
1.246E-06 4.2 2.182E-06 2.054E-06 7.6 1.185E-06 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:37:24 28.02.1994
1.362E-06 2.3 2.236E-06 2.183E-06 5.3 1.333E-06 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:37:34 28.02.1994
7.030E-07 6.3 1.641E-06 1.508E-06 19.6 5.140E-07 0.4 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:37:42 28.02.1994
5.780E-07 2.5 1.236E-06 1.091E-06 5.3 5.160E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:37:50 28.02.1994
6.030E-07 0.7 1.193E-06 1.120E-06 2.4 5.410E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:37:59 28.02.1994
6.390E-07 210.5 1.416E-06 1.297E-06 313.4 3.050E-07 4.0 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:38:09 28.02.1994
4.780E-07 9.7 9.400E-07 7.700E-07 19.4 4.180E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:38:18 28.02.1994
4.040E-07 4.5 7.230E-07 6.450E-07 10.0 3.530E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:38:27 28.02.1994
17.40E-07 4.0 29.40E-07 25.70E-07 9.5 73.00E-08 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:39:29 28.02.1994
17.50E-07 4.8 31.80E-07 28.60E-07 10.6 48.00E-08 0.5 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:39:38 28.02.1994
20.30E-07 0.7 35.40E-07 33.40E-07 3.8 90.00E-08 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:39:46 28.02.1994
19.00E-07 1.9 39.80E-07 38.00E-07 3.6 13.50E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:39:54 28.02.1994
11.70E-07 1.7 22.70E-07 20.20E-07 4.1 49.00E-08 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:40:02 28.02.1994
86.00E-08 1.5 17.40E-07 16.30E-07 3.4 32.00E-08 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:40:11 28.02.1994
59.00E-08 0.8 13.90E-07 12.70E-07 2.1 32.00E-08 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:40:18 28.02.1994
70.00E-08 2.6 15.80E-07 13.80E-07 5.6 56.00E-08 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:40:28 28.02.1994
73.00E-08 2.2 14.70E-07 14.00E-07 4.1 66.00E-08 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:40:36 28.02.1994
53.00E-08 3.0 11.20E-07 84.00E-08 7.1 43.00E-08 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:40:43 28.02.1994
45.00E-08 15.6 91.00E-08 76.00E-08 38.6 39.00E-08 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:40:51 28.02.1994
48.00E-08 17.9 97.00E-08 80.00E-08 61.9 41.00E-08 1.6 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:41:01 28.02.1994
4.320E-07 4.1 8.180E-07 7.140E-07 8.0 3.470E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:41:29 28.02.1994
1.016E-06 31.1 2.040E-06 1.740E-06 47.6 6.200E-07 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:41:43 28.02.1994
42.70E-07 68.7 72.20E-07 71.60E-07 98.0 50.00E-08 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:41:59 28.02.1994
4.500E-07 3.9 7.770E-07 6.740E-07 8.4 3.570E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:42:30 28.02.1994
5.190E-07 57.9 1.268E-06 1.016E-06 106.6 2.470E-07 1.7 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:42:38 28.02.1994
3.290E-07 1.4 6.660E-07 5.270E-07 3.4 2.600E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:43:07 28.02.1994
5.110E-07 1.1 1.317E-06 1.002E-06 2.8 3.840E-07 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:43:17 28.02.1994
4.950E-07 1.5 1.336E-06 1.172E-06 4.1 3.370E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:43:27 28.02.1994
7.460E-07 1.4 1.628E-06 1.531E-06 4.0 6.320E-07 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:43:35 28.02.1994
56.00E-08 0.7 92.00E-08 88.00E-08 2.0 55.00E-08 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:43:47 28.02.1994
87.00E-08 1.1 14.20E-07 14.00E-07 3.2 84.00E-08 0.1 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:43:59 28.02.1994
44.00E-08 1.3 97.00E-08 84.00E-08 3.7 38.00E-08 0.2 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:44:08 28.02.1994
96.00E-08 17.9 18.10E-07 16.30E-07 49.0 88.00E-08 0.3 16 Hz 1.0 2.0 3.0 15:44:16 28.02.1994